ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД «ГИДРОПРИВОД»

(ОАО «ШЗГ»)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ №1/ОЗП/2013

Открытый запрос предложений №1/ОЗП/2013

на право заключения договора по проведению профилактических испытаний высоковольтного электрооборудования

ЗРУ-10 кВ ПС ГПП 110/10 кВ ОАО ШЗГ

г. Шахты

2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

### Председатель

### Единой комиссии ОАО «ШЗГ»                                                                    ____________  Р.В. Плякин

«22»  августа  2013 г.

Раздел I. Общие положения

## Основные положения

    - Открытое акционерное общество «Шахтинский завод «Гидропривод» (далее – Заказчик) проводит с «26» августа 2013 г. открытый запрос предложений №1/ОЗП/2013 (далее – открытый запрос предложений) на право заключения договора.

    - Предметом договора является профилактические испытания высоковольтного электрооборудования ЗРУ-10 кВ ПС ГПП 110/10 кВ ОАО ШЗГ.

    - Процедура вскрытия заявок представленных для участия в открытом запросе предложений состоится « 9 » сентября 2013г. в 14:00 часов московского времени.

    - Требования к оказываемым работам приведены в техническом задании (раздел IV настоящей документации).

    - Организатором открытого запроса предложений является Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Отрытого Акционерного Общества «Шахтинский завод «Гидропривод» (далее – Организатор). Представитель Организатора, ответственный за проведение открытого запроса предложений – Щербаков Федор Евгеньевич, тел. 8(8636) 29-62-95, адрес электронной почты : zakupka.gidroprivod@yandex.ru.

    - Претендентом на участие в открытом запросе предложений признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки и подавшие в установленные сроки заявку на участие в открытом запросе предложений (далее – заявки).

    - Участниками открытого запроса предложений признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, заявки которых соответствуют требованиям технического задания, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей документации, техническим заданием.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Заказчик и организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом запросе предложений.

    - Документы, представленные претендентами в составе заявок, возврату не подлежат, за исключением банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявки, в случаях когда возврат банковской гарантии предусмотрен настоящей документацией.

    - Заявки рассматриваются как предложения претендентов. Заказчик вправе как принять, так и отвергнуть предложение победителя открытого запроса предложений о заключении договора на условиях, предложенных в заявке победителя.

    - Открытый запрос предложений может быть прекращен в любой момент проведения процедуры без объяснения причин. Заказчик\организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Документация запроса предложений и иная информация об открытом запросе предложений размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). За получение документации плата не взимается.

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается на сайте www.gidroprivod.ru с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого запроса предложений, размещаются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом в течение трех дней с даты их подписания.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого запроса предложений не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в настоящем открытом запросе предложений, оформленной в соответствии с приложением №1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

## 1.2. Разъяснения положений документации запроса предложений

    - Для разъяснения положений документации лица, получившие в установленном порядке настоящую документацию, могут обращаться с соответствующими запросами. Запрос может быть направлен:

- В электронной форме, в отсканированном виде на e-mail ответственного за проведение запроса предложений лица;

- в письменной форме по факсу 8(8636) 29-62-55.

    - Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.12 настоящей документации, извещения о проведении открытого запроса предложений и не позднее, чем за 3 (три) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений.

    - Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с пунктом 1.1.12 настоящей документации не позднее чем в течение 2 (двух) дней со дня поступления запроса без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

## Внесение изменений и дополнений в документацию запроса предложений

    - В любое время, но не позднее, чем за 3 (два) дня до окончания срока подачи заявок, в том числе по запросу лица, получившего в установленном порядке документацию запроса предложений, могут быть внесены дополнения и (или) изменения в извещение о проведении открытого запроса предложений и в настоящую документацию запроса предложений.

    - Дополнения и (или) изменения, внесенные в извещение о проведении открытого запроса предложений и в настоящую документацию запроса предложений, размещаются в соответствии с пунктом 1.1.12 настоящей документации в течение 2 (двух) дней с даты принятия решения о внесении изменений.

    - В случае, если дополнения и (или) изменения, вносимые в извещение о проведении открытого запроса предложений и в настоящую документацию запроса предложений размещаются в соответствии с пунктом 1.1.12 настоящей документации менее, чем за 3 (три) дня до срока окончания подачи заявок, то срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы с момента размещения дополнений и (или) изменений вносимых в извещение о проведении открытого запроса предложений и в настоящую документацию запроса предложений до срока окончания подачи заявок оставалось бы минимум 3 (три) дня.

    - Организатор и Заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в документацию запроса предложений, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах открытого запроса предложений и не несут ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого запроса предложений,  при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 1.1.12 настоящей документации.

## Заявка на участие в запросе предложений

    - Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.

    - Каждый претендент может подать только одну заявку по каждому из лотов настоящей документации запроса предложений. В случае если претендент подает более одной заявки по одному лоту, а ранее поданная им заявка по данному лоту не отозвана, то все, поданные претендентом заявки считаются недействительными.

    - Заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей документации. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации, отклоняется.

    - Заявка на участие в запросе предложений оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением открытого запроса предложений, ведется на русском языке. В случаях:

-  если для участия в запросе предложений иностранному лицу потребуется извещение, документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет;

- если в составе заявки на участие в открытом запросе предложений представляются документы на иностранном языке, претендент должен представить официальный заверенный перевод таких документов на русский язык.

## Обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в запросе предложений

1.5.1. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в запросе предложений (далее - обеспечение заявки) должно быть оформлено в виде банковской гарантии согласно приложению № 6, в банке, указанном в приложении № 2 к настоящей документации. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.

1.5.2. Размер обеспечения заявки запроса предложений составляет:

- обеспечение заявки не предусмотрено;

Обеспечение заявки может быть оформлено в виде отдельной банковской гарантии по каждому лоту либо в виде одной банковской гарантии на общую сумму гарантии по всем лотам, на которые претендент подает заявки.

1.5.3. Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу открытого акционерного общества «Шахтинский завод «Гидропривод».

1.5.4. Победителю открытого запроса предложений и участнику, заявке которого присвоен второй номер, банковская гарантия возвращается после подписания договора победителем открытого запроса предложений. В случае если победитель (участник, заявке которого присвоен второй номер) не подпишет в установленный срок договор, гаранту может быть представлено требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

      - В случае, если участник запроса предложений предоставил одну банковскую гарантию на несколько лотов, банковская гарантия возвращается такому участнику: если он признан победителем по одному/нескольким лотам - после заключения с ним договора/договоров по данным лотам; если его заявке/заявкам присвоен второй номер по одному/нескольким лотам - после заключения договора/договоров с победителем по данным лотам.

1.5.5. Банковская гарантия возвращается в следующих случаях:

1) по истечении срока ее действия;

2) после принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

3) после отзыва претендентом заявки на участие в открытом запросе предложений до окончания срока подачи заявок;

4) после отказа претендента или участника от продления срока действия  заявки;

5) после подведения Единой комиссией итогов открытого запроса предложений - претендентам и участникам, которые не стали победителями открытого запроса предложений, заявкам которых присвоен третий и более порядковый номер;

6) после заключения договора - победителю открытого запроса предложений и (или) участнику, заявке которого присвоен второй номер;

7) в случае, когда на участие в открытом запросе предложений заявку представил один претендент или к участию в процедуре допущен один претендент.

1.5.6. Для возврата обеспечения заявки претендентам/участникам открытого запроса предложений необходимо явиться на предприятие «Гидропривод», расположенное по адресу: г. Шахты, пер. Якутский, дом 2. При себе необходимо иметь доверенность от организации, дающую право получить банковскую гарантию (с указанием номера банковской гарантии, банка, выдавшего банковскую гарантию, суммы банковской гарантии и номера запроса предложений, по которому выдана банковская гарантия) либо протокол, решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности (копия, заверенная печатью претендента/участника).

## Срок и порядок подачи заявок на участие в запросе предложений

    - Заявки на участие в запросе предложений предоставляются по адресу: 346513, г.Шахты, пер. Якутский, дом 2, отдел  с ЭО момента размещения, в соответствии с пунктом 1.1.12 настоящей документации, извещения о проведении открытого запроса предложений и документации запроса предложений, и до 16.30 часов московского времени «6» сентября 2013 г.

    - Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - При предоставлении заявки представитель претендента должен иметь при себе:

- доверенность на право подачи документов, с приложением паспорта, документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность или протокол/решение, иной документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента без доверенности (копия, заверенная печатью претендента).

- 2 экземпляра расписки о получении документов на участие в открытом запросе предложений, оформленной в соответствии с приложением №3 к настоящей документации, подписанной со стороны претендента.

    - Заявки, по истечении срока, указанного в п.п. 1.6.1. настоящей документации, не принимаются. Заявка, полученная по почте по истечении срока, указанного в п.п. 1.6.1., не вскрывается, а претендент, предоставивший заявку по истечении срока, указанного в п.п. 1.6.1. получает возможность забрать ее самостоятельно.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки заявки, несет все риски несоблюдения сроков предоставления заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи заявок и, соответственно, дата вскрытия заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются на  официальном и дополнительных сайтах. В порядке, предусмотренном пунктом 1.3. настоящей документации. В этом случае срок действия заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3. настоящей документации и не сокращается.

## Изменения заявок на участие в запросе предложений и их отзыв

    - Претендент на участие в запросе предложений вправе изменить или отозвать поданную заявку в любое время до истечения срока подачи заявок.

    - Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве заявки, подписанное уполномоченным лицом.

    - В случае изменения заявки претендент на участие в запросе предложений должен оформить новую заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей документации

    - Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после окончания срока подачи заявок.

## Недобросовестные действия претендентов/участников

    - К недобросовестным действиям претендентов/участников относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого запроса предложений, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия заказчиком/организатором.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом запросе предложений. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

## Заключение договора

    - После утверждения результатов запроса предложений Единой комиссией уведомление об итогах настоящего запроса предложений размещается на официальном и дополнительных сайтах.

    - Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу товара) не могут быть изменены по сравнению с документацией и заявкой победителя открытого запроса предложений за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией. При невыполнении победителем открытого запроса предложений требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, заявке которого присвоен второй номер.

    - Участник, признанный победителем настоящего открытого запроса предложений, имеет возможность подписать договор, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения информации об итогах открытого запроса предложений в соответствии с требованиями пункта 1.1.12 настоящей документации.

    - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению №8 к настоящей документации.

    - В случае если победитель открытого запроса предложений уклоняется от подписания договора более чем на 3(три) рабочих дня, договор может быть заключен с участником, заявке которого присвоен второй номер.

    - В течение срока действия заявки победитель открытого запроса предложений имеет возможность заключить договор на условиях настоящей документации, заявки победителя и финансово-коммерческого предложения победителя.

    - Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований настоящей документации и условий коммерческого предложения.

    - До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам открытого запроса предложений, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо последствий.

    - Работы и услуги, поставляемые по условиям открытого запроса предложений, в соответствии с условиями открытого запроса предложений, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все права на  работы, услуги переходят заказчику.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка заявок участников

## Обязательные требования:

Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать обязательным требованиям документации запроса предложений, а именно:

- не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

- претендент не должен находиться в процессе ликвидации;

- претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена;

- в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не должно содержаться сведений о претенденте (каждом из физических и\или юридических лиц, выступающих на стороне претендента).

  - Квалификационные требования:

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям документации запроса предложений, а именно:

- претендент должен иметь опыт оказания услуг, по предмету настоящего Конкурса, по которому подает заявку, стоимость которого составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены лота по которому претендент подает заявку;

- у претендента должны иметься производственные ресурсы для выполнения работ по предмету запроса предложений (производственные цеха, складские или офисные помещения);

- для выполнения работ претендент обязан в соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации иметь выданное саморегулируемой организацией, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с правом выполнения работ, являющихся предметом запроса котировок:

- при заключении  контракта претендент обязан предоставить копию действующего выданного саморегулируемой организацией, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ (с приложениями) в соответствии темой запроса предложений.

- располагать штатными специалистами, имеющими соответствующее образование, необходимую квалификацию, практический опыт  и аттестацию по направлению выполнения работ

  - Претендент в составе заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям, представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 4 к настоящей документации;

- копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- нотариально заверенные копии учредительных документов, всех изменений (в случае их наличия);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);

- информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики или Госкомстат РФ об учете юридического лица в Статрегистре Росстата (Едином государственном регистре предприятий и организаций)  (нотариально заверенная копия);

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 календарных дней до опубликования извещения о проведении открытого запроса предложений на официальном сайте (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

- доверенность на сотрудника, подписавшего заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);

- бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой) за 2012 год и на последний отчетный период текущего года (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках или налоговых деклараций Федеральной налоговой службой) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее семи дней до дня опубликования извещения о проведении запроса предложений с предварительным квалификационным отбором налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23 мая 2005 года № ММ-3-19/206@ с учетом внесенных в приказ изменений или справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее дня размещения извещения о проведении запроса предложений с предварительным квалификационным отбором налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 января 2013 года №  ММВ-7-12/22@ (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

- Справки по пункту 2.1 в свободной форме на бланке организации, а именно:

- документ, подтверждающий, что претендент не находится в процессе ликвидации (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента);

- документ, подтверждающий, что претендент не признан несостоятельным (банкротом) (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента);

- документ, подтверждающий, что на имущество претендента не наложен арест, экономическая деятельность претендента не приостановлена (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента);

- документ, подтверждающий, что претендент не внесен в реестры недобросовестных поставщиков, предусмотренные статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента).

- Оригинал банковской гарантии, оформленной в соответствии с пп.1.5.1-1.5.3 и приложением № 6 к настоящей документации.

  - В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет следующие документы:

- сведения по форме приложения №5 к настоящей документации о наличии опыта по предмету открытого запроса предложений.

- В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов:

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, заверенные генеральным директором, главным бухгалтером, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров);

- справка по форме приложения № 7 к настоящей документации (либо в свободной форме);

  - Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), должны быть заверены не ранее 30 дней до дня опубликования извещения о проведении открытого запроса предложений на официальном сайте.

  - Вскрытие заявок

    - По окончании срока подачи заявок для участия в открытом запросе предложений в 14:00 часов московского времени «9» сентября 2013 г. представленные заявки вскрываются на заседании Единой комиссии, которое проводится по адресу: 346513, г.Шахты, пер. Якутский, дом 2.

    - По ходу процедуры вскрытия заявок претендентов на участие, членами комиссии проверяется наличие комплекта документов, входящих в заявку.

    - В ходе вскрытия поступивших заявок председатель или любой из членов Единой комиссии, исходя из представленных в заявке на участие документов, оглашает следующую информацию:

- о содержимом конверта (в том числе, альтернативном предложении, если подача таких предложений допускается документацией);

- наименование, место нахождения и почтовый адрес претендента на участие в процедуре закупки;

- информацию о предложенной в заявке продукции (услуге), цену заявки (или иное указание на общую стоимость предложения претендента на участие в закупке), если цена предусмотрена;

- любую другую информацию, которую конкурсная комиссия сочтет нужной огласить.

    - По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками комиссия составляет протокол, который должен содержать следующие сведения:

- информацию о членах комиссии, присутствующих на процедуре вскрытия;

- общее количество поступивших заявок, перечень претендентов на участие в закупке, представивших заявки;

- информацию, которая была оглашена;

- перечень опоздавших заявок, изменений.

    - В случае, если в срок, установленный в документации  не поступило ни одного или поступил один конверт с заявкой, закупочная процедура считается несостоявшейся.

    - Организатором оформляется протокол вскрытия заявок, в котором отражается информация о наличии документов, указанных в разделе III. В протоколе вскрытия заявок не указывается информация об их содержании или рассмотрении по существу.

    - Протокол вскрытия заявок размещается в соответствии с пунктом 1.1.12 настоящей документации запроса предложений.

  - Рассмотрение заявок и изучение квалификации претендентов

    - Рассмотрение заявок осуществляется Единой комиссией по адресу: 346513, г. Шахты, пер. Якутский, дом 2 в трехдневный срок с момента вскрытия конвертов

    - Заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации, на основании представленных в составе заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

    - До истечения срока действия заявки претенденту\участнику может быть предложено продлить срок действия заявок и обеспечения заявки. Претенденты\участники вправе отклонить такое предложение организатора, не утрачивая права на обеспечение заявки. В случае отказа претендента\участника от продления срока действия заявки ему возвращается обеспечение заявки, а заявка отклоняется от участия в открытом запросе предложений.

    - Заявка претендента может быть отклонена в случае наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, подавшего заявку, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком, ущемлении интересов Заказчика (наличие обоснованных жалоб, претензий со стороны Заказчика, судебных решений в пользу Заказчика по вопросу исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу, другим вопросам, ущемляющим интересы Заказчика).

    - Государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого запроса предложений может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия товаров, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов, участников.

    - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента отклоняется.

    - Претенденту может быть направлен запрос о разъяснении положений заявки, предоставлении информации в письменном виде. Претендент обязан представить ответ на такой запрос в письменном виде в срок, указанный в запросе, при этом не допускаются какие-либо изменения содержания заявки. Отсутствие разъяснений или непредставление информации в указанный в запросе срок может являться причиной отклонения заявки соответствующего претендента.

    - Победителем запроса предложений может быть признан участник, чья заявка соответствует обязательным и квалификационным требования, требованиям технического задания, изложенным в настоящей документации, но имеет не минимальную цену.

    - Заявки участников с наибольшей и наименьшей стоимостью финансово-коммерческого предложения по лоту могут быть отклонены.

    - Указание претендентом недостоверных сведений в заявке может служить основанием для отклонения такой заявки.

    - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления заявок, определения победителей настоящего запроса предложений не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до опубликования протоколов согласно требованиям пункта 1.1.12 настоящей документации, служат основанием для отклонения заявок таких претендентов/участников.

    - Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений о претенденте (каждом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения заявки такого претендента.

    - Претендент также не допускается к участию в открытом запросе предложений в случае:

      - непредставления определенных документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о товарах, на закупку которых размещается заказ, не соответствующей действительности;

      - несоответствия претендента предусмотренным документацией требованиям;

      - невнесения обеспечения заявки;

      - несоответствия заявки требованиям документации, в том числе если:

- заявка не соответствует форме, установленной документацией;

- не содержит документов, иной информации согласно требованиям документации, либо содержит неполную информацию;

- документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями документации);

- предложение о цене договора превышает начальную цену договора (если такая цена установлена).

      - отказа претендента от продления срока действия заявки и обеспечения заявки.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - Если в заявке имеются арифметические ошибки, претенденту может быть направлен запрос об уточнении у претендента/участника цены договора при условии сохранения единичных расценок.

    - Если на момент окончания приема заявок не подана ни одна заявка, подано не более одной заявки, либо по итогам рассмотрения заявок, участником открытого запроса предложений признан только один претендент, или участником открытого запроса предложений не признан ни один претендент, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.

    - В случае если к участию в открытом запросе предложений допущен только один претендент и открытый запрос предложений признан несостоявшимся договор может быть заключен с единственным участником запроса предложений на условиях, установленных настоящей документацией по цене, согласованной между Заказчиком и единственным участником, но не выше цены, установленной в финансово-коммерческом предложении участника.

    - Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении заявок и изучении квалификации претендентов.

  - Оценка и сопоставление заявок участников

    - После рассмотрения заявок и изучения квалификации претендентов, Единая комиссия проводит оценку и сопоставление заявок по адресу: 346513, г.Шахты, пер. Якутский, дом 2 не позднее 14-00 московского времени 13.09.2013г.

    - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Единой комиссии.

    - Оценка и сопоставление заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания, а также следующих документов, предоставляемых претендентом дополнительно при наличии:

- положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей заказчиков, с которыми у претендента имелись или имеются договорные отношения по предмету открытого запроса предложений. Отзывы, рекомендации, благодарности должны быть предоставлены на официальном бланке, за подписью уполномоченного лица, и должны быть заверены печатью заказчика;

- сертификатов, подтверждающих прохождение обязательной (добровольной) сертификации товаров, работ, услуг (копии, заверенные подписью уполномоченного лица претендента и печатью).

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается  порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.

    - Победителем признается участник, предложивший лучшие условия. Заявка, содержащая лучшие условия определяется по итогам оценки в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящей конкурсной документации.

    - По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол заседания Единой комиссии. Протокол размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.12 настоящей документации.

    - В целях снижения риска неисполнения договора, а также в целях ускорения поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг Единой комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого запроса предложений при условии, что участники предложили одинаковые условия исполнения договора и эти условия – лучшие из предложенных. В случае заключения договора с несколькими победителями  объем поставляемых товаров, работ, услуг распределяется между победителями в равных долях или по территориальному признаку согласно решению Единой комиссии.

    - Открытый запрос предложений признается состоявшимся, если участниками запроса предложений признано не менее 2 претендентов.

    - Открытый запрос предложений признается несостоявшимся, если:

- на участие в запросе предложений не подана ни одна заявка;

- на участие в запросе предложений подана одна заявка;

- по итогам рассмотрения заявок к участию в допущен один претендент;

- ни один из претендентов не признан участником.

    - Если открытый запрос предложений признан несостоявшимся вследствие поступления заявки от единственного претендента, с таким претендентом при условии, что он будет признан участником и его заявка соответствует требованиям, изложенным в документации, может быть заключен договор по цене, согласованной между Заказчиком и единственным участником, но не выше цены, установленной в финансово-коммерческом предложении участника.

    - Комиссия с согласия победителя запроса предложений (указывается в заявке) может принять решение об изменении поставляемого объема товара в соответствии с ценой договора, но только если иные условия, установленные в настоящей документации, останутся неизменными.

Раздел III. Порядок оформления заявок

## Предоставление документов в составе заявки

    - Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах                  (оригинал и копия (содержит копии всех документов, вложенных  в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал», «Копия».

    - Маркировка конвертов должна содержать следующую информацию:

«__________________________ (наименование претендента);

Оригинал (Копия) заявки на участие в открытом запросе предложений

№ 1 на право заключения договора по  профилактическим испытаниям электрооборудования ЗРУ-10 кВ ПС ГПП 110/10 кВ согласно требованиям ПТЭЭП

Не вскрывать до 14.00 часов местного времени «9» сентября 2013г.».

    - Конверт должен содержать:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием.

- документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящей документации

- документы, соответствующие пункту 2.8.3 настоящей документации.

    - Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы заявки должны быть пронумерованы.

    - В случае предоставления претендентом заявок по нескольким лотам допускается предоставление заявок в одном конверте по каждому из лотов, на которые претендент подает заявку.

    - Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие.

    - Все рукописные исправления, сделанные в заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.

    - Заявки, представленные в незапечатанных конвертах, конвертах, не имеющих соответствующей маркировки, могут быть отклонены.

## Финансово-коммерческое предложение

## Финансово-коммерческое предложение должно включать стоимость работ по профилактическому испытанию высоковольтного оборудования, расходы по доставке, специалистов на объект, страхование,  налоги, сборы и другие обязательные платежи, необходимые для выполнения контракта

    - Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением №4 к настоящей документации.

    - Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и позволяющие оценить заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия заявки претендента понимаются заказчиком, организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

    - Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки поставки товара с момента заключения договора, условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа).

Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в документации. Единичные расценки, предложенные претендентом, не должны превышать единичные расценки, установленные в документации.

Раздел IV. Техническое задание

В заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для заказчика.

  - Перечень пусконаладочных работ

| Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатель масляный напряжением до 20 кВ |  | 1 шт. |  | 24 |
| Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом пружинно-моторным или грузовым |  | 1 схема |  | 23 |
| Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | 1 шт. |  | 48 |
| Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя до 11 кВ |  | 1 схема |  | 1 |
| Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 35 кВ.) |  | 1 измерение |  | 150 |
| Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 |  | 1 шт. |  | 24 |
| Двухфазная токовая отсечка и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37) |  | 1 компл. |  | 24 |
| Максимальная токовая защита от замыканий на <землю> (комплект КЗ-7) |  | 1 компл. |  | 20 |
| Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 11 кВ |  | 1 шт. |  | 2 |
| Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА |  | 1 шт. |  | 2 |
| Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА без стабилизации выходного напряжения |  | 1 устройство |  | 3 |
| Схема контроля изоляции электрической сети с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов |  | 1 схема |  | 1 |
| Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного |  | 1 испытание |  | 48 |

Приложение №1

к документации

запроса предложений

( На бланке претендента )

## ЗАЯВКА		(наименование претендента) НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №_____________

| Единой комиссии по закупкам ОАО «ШЗГ» |  |
| --- | --- |

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - претендент) (указать наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию запроса предложений, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом запросе предложений №__________________ на право заключения договора по  профилактическим испытаниям  высоковольтного электрооборудования ЗРУ-10 кВ ПС ГПП 110/10 кВ ОАО «ШЗГ».

Уполномоченным представителям заказчика и организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации запроса предложений с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика, организатора;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- открытый запрос предложений может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию открытом запросу предложений без объяснения причин.

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ______________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- В случае заключения договора исполнять обязанности, предусмотренные договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации запроса предложений.

Настоящим подтверждаем, что:

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" ______________ 20__ г.

|  | ## Приложение №2 ## к документации ## запроса предложений |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый  адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. ИНН__________________________________________

5. КПП__________________________________________

6. ОГРН_________________________________________

7. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

Контактные лица

Уполномоченные представители заказчика, организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

- Фамилия, имя, отчество _____________________________________

- Паспортные данные ________________________________________

- ИНН ____________________________________

- Место жительства__________________________________________

- Телефон (______) __________________________________________

- Факс (______) _____________________________________________

- Адрес электронной почты __________________@_______________

- Банковские реквизиты_______________________________________

Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

|  | ## Приложение №3 ## к документации запроса предложений |
| --- | --- |

Расписка о получении документов

на участие в открытом запросе предложений № ______

г. Шахты							     «____» ____________ 20__ г.

Настоящая расписка о получении документов на участие в открытом запросе предложений №		на право

составлена о том, что организатор – Единая комиссия по закупкам ОАО «ШЗГ» принял, а Претендент ____________ передал документы в соответствии с пунктом 3.1 документации запроса предложений для участия в открытом запросе предложений №			на право

Перечень документов:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Рассмотрение представленных документов, оценка их соответствия требованиям, изложенным в документации запроса предложений, осуществляется в составе заявки    (наименование претендента) в порядке, предусмотренном документацией запроса предложений.

| Принял ___________________________ | Сдал ____________________________ |
| --- | --- |
| Единая комиссия по закупкам ОАО «ШЗГ» | От имени претендента |

## Приложение №4

## к документации

запроса предложений

Финансово-коммерческое предложение

(форма для заполнения)

«____» ____________ 20___ г.

Открытый запрос предложений №			 лот №

__________________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

### ТАБЛИЦА ЦЕН

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого:

* - Стоимость товара с НДС рассчитывается следующим образом: цена без НДС умножается на количество и умножается на 1,18 (НДС), полученное значение округляется до двух знаков после запятой. Результат округления – стоимость товара с НДС.

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения по запросу предложений №_____ с учетом всех видов налогов (без учета НДС), составляет _________________(_________________) рублей.

Срок действия финансово-коммерческого предложения составляет ____ (_) дней с даты проведения открытого запроса предложений№___.

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение Претендента от имени  ____________________________________________________

(Полное наименование Претендента)

_____________________________

(Должность, подпись, ФИО)                              (печать)

Приложение №5

к документации

запроса предложений

#### Сведения об опыте оказания услуг по предмету открытого

#### запроса предложений №

#### выполненных претендентом.

Участник запроса предложений: ________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(Имя и должность подписавшего)

М.П.

"____" _________ 2013 г.

Приложение № 6

к запросу предложений

Бланк Банка                                                                                                                 	ОАО «ШЗГ»

# БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

_________                                                                                              «___» __________20__ г.

Банк ___________________ / (адрес), генеральная лицензия ЦБ РФ № _____, к/с _____, БИК _______________, ИНН ________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ______________________, действующего на основании ____________, настоящим, безусловно, гарантирует выполнение обязательств _______________, именуемого в дальнейшем «Принципал», перед открытым акционерным обществом  «Шахтинский завод «Гидропривод», именуемым в дальнейшем «Бенефициар».

1. Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму, равную _________ (_________) рублей:

- в случае если Принципал, выиграет запрос предложений № ___ по лоту №_____, проводимый открытым акционерным обществом « Шахтинский завод «Гидропривод» на право заключения договора поставки оборудования: насосного и компрессорного, станочного, промышленного для нужд ОАО «ШЗГ» в 2013 г. и откажется подписать договор в течение 20 (двадцати)  календарных дней со дня подведения итогов запроса предложений №_____ по лоту № _____;

- в случае если Принципал отзовет свою заявку после окончания срока подачи заявок и до дня подведения итогов запроса предложений № ___ по лоту № ___.

- Платеж будет произведен Гарантом в течение пяти банковских дней после получения первого письменного требования Бенефициара об оплате с заявлением, о том, что Принципал выиграл запрос предложений и не  подписал договор в соответствии с условиями запрос предложений, а также с приложением доказательств направления уведомления Принципала о признании его победителем запроса предложений

- Гарантия вступает в силу с «___» ______ 20__ г. и действует по «___» _____ 20__ г.

- Предел ответственности Гаранта по гарантии ни при каких обстоятельствах не может превышать суммы _________ (_________) руб. и будет уменьшаться пропорционально суммам, выплаченным Гарантом по настоящей гарантии.

- Требование Бенефициара об уплате указанной суммы, содержащее заявление о том, что Принципал в случае победы в запросе предложений отказался заключить договор поставки должно быть представлено в письменной форме по адресу: ____________________

- Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара только в случаях, предусмотренных ст. 376 ГК РФ.

- Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано правопреемнику Бенефициара и /или третьему лицу, независимо от того является ли держателем банковской гарантии правопреемник или сам Бенефициар. Все прочие условия настоящей гарантии в случае такой передачи сохраняют свою силу.

- Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, окончанием указанного в гарантии срока, выполнением Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром, а также в других, установленных законодательством случаях.

Председатель правления

Главный бухгалтер

Печать

Приложение №7

к документации

запроса предложений

Сведения о наличии производственных мощностей, ресурсов

ФОРМА

| № | Наименование | Основания для использования (договор аренды, право собственности и др.) | Иные требования необходимые для оценки заявки претендента |
| --- | --- | --- | --- |

Участник запроса предложений (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

| № п/п | Наименование МТР | Местонахождение | Марка | Основные технические характеристики | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР) | Собственник (арендатор) | Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1…… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экскаватор (пример для оформления) | Производственная база, г. Москва | Hitachi ZX-200-3 | На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3 | Собственное | Подрядчик (субподрядчик) | Инв. № 12345, гос. № 7013 АУ77 | Подготовитель-ные земляные работы |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Имеющий полномочия подписать таблицу Претендента от имени

_________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                 (печать)

«____» _____________ 201__ г.

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента

Приложение №8

к документации

запроса приложений

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Шахты                                                                                     «___»_________2013г.

Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»(сокращенное наименование ОАО «ШЗГ»), в лице Управляющего Геркена Николая Валерьевича, действующего на основании Договора на оказание услуг по управлению № 06-15/217 от 10.06.2013 г. и Устава Общества, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________________ _______________________________________,в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик, на условиях настоящего Договора обязуется собственными силами и /или силами привлечённых субподрядных организаций,  в соответствии с локально - сметной документацией выполнить следующие работы: ____________________________________.

1.2. Перечень работ по настоящему Договору, сроки, требования к качеству работ, особенности проведения отдельных видов работ и разделения обязательств Сторон по поставкам оборудования и материалов приведены в Приложениях к настоящему Договору.

1.2. Результат работ должен соответствовать законодательству в области энергоснабжения и удовлетворять требованиям ПУЭ и ПТЭЭП в электроустановках до и выше 1000 вольт.

- Начало работ: со дня подписания Договора.

- Окончание работ: ______________________.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

Вариант 1

2.1. Общая стоимость Договора составляет ___ руб. ___ коп. ( сумма прописью) руб. ___ коп.      в том числе НДС 18% -___ руб. ___ коп. ( сумма прописью) руб. ___ коп., согласно локальному сметному расчёту № ___, являющимся неотъемлемым приложением к данному Договору.

Вариант 2

2.1. Общая стоимость Договора составляет ___ руб. ___ коп. ( сумма прописью) руб. ___ коп.      без НДС. , согласно локальному сметному расчёту № ___, являющимся неотъемлемым приложением к данному Договору.

2.2. Стоимость работ, указанных в локальной смете № ___ изменению в период действия Договора, в одностороннем порядке не подлежит. В случае необходимости увеличения объёмов работ, стороны обязуются согласовать стоимость дополнительных расходов путём подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2.3. Оплата работ, выполняемых по настоящему Договору, производится Заказчиком после полного (100%) выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору или соответствующего этапа на основании:

- Актов выполненных работ по форме КС-2, с приложенной исполнительной документацией на выполненные объемы работ, и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных уполномоченными представителями Сторон и скреплённых печатями Заказчика и Подрядчика.

- Счета-фактуры на выполненные работы подписанного лицом, уполномоченным Подрядчиком.

2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется путём перечисления денежных средств  Заказчиком на расчётный счёт Подрядчика, в течении 10 (десяти) банковских дней, с даты утверждения Заказчиком полного комплекта указанных в п. 2.3. настоящего договора документов.

2.5. Для своевременной оплаты выполненных работ все необходимые документы, подтверждающие полное выполнение Подрядчиком договорных обязательств, должны быть представлены на утверждение Заказчику не позднее 25 числа текущего месяца. В случае несвоевременного предоставления указанных документов сроки оплаты могут быть перенесены Заказчиком в одностороннем порядке.

2.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате, считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

2.7. Оплата по настоящему Договору может быть произведена иными способами, не запрещёнными действующим законодательством РФ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1.Осуществлять выполнение работ, обусловленных настоящим Договором, в соответствии с требованиями действующих нормам и технических условий, с привлечением компетентного персонала.

3.1.2. Обеспечить работы необходимыми материалами, осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование. При этом ввоз оборудования и материалов на территорию Заказчика осуществляется на основании соответствующего перечня ввозимого оборудования, а вывоз  – на основании соответствующих пропусков. При отсутствии оформленного перечня ввозимого оборудования или пропуска на его вывоз, вывоз оборудования с территории Заказчика не допускается.

3.1.3. С момента начала работ до сдачи результатов работ Заказчику нести полную ответственность за сохранность результатов выполненных работ, а также переданных Заказчиком имущества, материалов и оборудования для осуществления работ, если такое имело место.

3.1.4. Согласовывать с Заказчиком привлекаемых для выполнения работ на территории Заказчика Субподрядчиков с указанием их наименования и юридических адресов, вида поручаемых работ, их стоимости, срока выполнения. Подрядчик в полном объеме отвечает за выполняемые Субподрядчиком работы и несет ответственность за их действия и бездействие, за халатность или недосмотр любого из Субподрядчиков, как если бы они были совершены им самим.

3.1.5. Передать Заказчику копии разрешительных документов надзорных органов России, дающих право на осуществление Подрядчиком и его Субподрядчиками всех видов работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.6. Выполнять своевременно, полностью и качественно все работы в рамках настоящего Договора в соответствии с локально-сметной, технической и нормативной документацией и др., указанными в настоящем Договоре и приложениях к нему.

3.1.7. Нести ответственность (в т.ч. установленную Заказчиком) за выполнение его персоналом в ходе выполнения работ по настоящему договору, противопожарных мероприятий, соблюдение правил охраны труда, за обеспечение охраны окружающей среды, чистоты и порядка в зоне проведения работ, дисциплину своего персонала, а также нести расходы в случае травматизма и болезни персонала на рабочем месте.

3.1.8. Для выполнения  работ привлекать только персонал, прошедший обучение  по профессии, обеспеченный индивидуальными и коллективными средствами защиты. Все  механизированное оборудование  используемое для выполнения работ должно отвечать требованиям безопасности, иметь соответствующую регистрацию.

3.1.9. Передать Заказчику по окончании работ всю исполнительную документацию на выполненные  работы согласно условиям Договора и требованиям нормативно-технической документации.

3.1.10. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

3.1.11. Устранять за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все недостатки, выявленные как в период выполнения работ, так и в течение гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период соответствующий периоду устранения недостатков.

3.2. Права подрядчика:

3.2.1. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несёт перед Заказчиком всю ответственность за выполненные третьим лицом условий договора и качество используемых материалов и ресурсов при выполнении работ.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить доступ Подрядчика в помещение (здание) указанное в п. 1.1. настоящего Договора и передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ.

3.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, в том числе путем проверки сведений об освоении авансовых средств, не вмешиваясь в оперативную деятельность Подрядчика.

3.3.3. Передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать временную подводку сетей энергоснабжения, воды, газа и паропровода и оказывать другие услуги.

3.3.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему.

3.3.5. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, соблюдая порядок, предусмотренный настоящим Договором.

4. Производство работ

4.1. Заказчик в ходе выполнения работ осуществляет контроль и надзор за проведением работ, проверку качества их выполнения, проверку качества используемых материалов и оборудования, и дает предписания о прекращении или временной приостановке работ. Для этого Заказчик сообщает Подрядчику сведения о лицах, которые от имени Заказчика уполномочены осуществлять указанные действия.

4.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ и в любое время, без вмешательства в деятельность Подрядчика.

4.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий журнал работ, а также специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых определен нормативной документацией.

4.4. В течение всего процесса выполнения работ Подрядчик обязан:

- составлять акты освидетельствования скрытых работ (в случае необходимости);

- оформлять исполнительную, иную производственную и техническую документацию,     предусмотренную действующими нормами.

5. Сдача -приёмки работ

5.1. По окончанию завершения работ Подрядчик, представляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также счёт –фактуру.

5.2. Подрядчик обязан подготовить к моменту сдачи результата работ всю исполнительную и техническую документацию, согласно требованиям ПУЭ и СНИП.

5.3. Подрядчик по окончании работ представляет Заказчику Акт выполненных работ по форме КС-2, с приложением комплекта исполнительной документацией, составленной в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактуру, которые Заказчик обязан рассмотреть в течение пяти рабочих дней с момента получения. По истечении данного срока Заказчик представляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (по одному экземпляру каждого документа) или, при наличии замечаний к выполненным работам, мотивированный отказ от подписания этих документов.

5.4. При представлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 Стороны в течение трех дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика составляют Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. В случае отказа или уклонения Подрядчика от составления и подписания указанного Акта, он составляется Заказчиком в одностороннем порядке и имеет обязательную силу для Подрядчика.

5.5. Все недостатки устраняются Подрядчиком за его счет. До устранения выявленных недостатков работ любая оплата по Договору приостанавливается.

5.6. После устранения недостатков отчетные документы об объемах выполненных работ предоставляются на рассмотрение Заказчику повторно.

5.7. После окончания всего объема работ по договору и сдачи их результата Заказчику, результат работ переходит под полную ответственность Заказчика.

5.8. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других  лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6. Гарантии

6.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном технической документацией, утвержденной Заказчиком, нормативной документацией, и в сроки, определенные условиями Договора;

- надлежащее качество всех работ в соответствии с нормативной документацией Российской Федерации, условиями Договора;

- своевременное устранение недостатков и дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока.

6.2. Срок гарантии устанавливается с момента подписания сторонами последнего акта выполненных работ и составляет один год при условии эксплуатации электрооборудования, удовлетворяющего требованиям ПТЭЭП.

6.3. Если в течение гарантийного срока выявится недостатки выполненных работ, которые являются следствием некачественного выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт о недостатках.

6.4.  В случае если любая из сторон откажется от составления или подписания акта о недостатках выполненных работ, окончательным документом по фиксированию обнаруженных дефектов и их характера является акт экспертизы, стоимость которой оплачивает сторона – инициатор экспертизы. После проведения экспертизы все расходы по ее проведению относятся на виновную сторону.

6.5.  В случае если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит дефекты и недостатки, выявленные в ходе экспертизы, то Заказчик вправе отказаться от Договора, потребовать возврата уплаченных денежных средств, а также возмещения причиненных ему убытков либо самостоятельно (с привлечением третьих лиц) устранить недостатки с отнесением всех расходов на Подрядчика.

7. Ответственность сторон и разрешение споров

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны обязуются разрешать путём переговоров. Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана предъявить другой стороне претензию. Другая сторона обязана в двадцатидневный срок дать ответ на претензионные требования. В случае не достижения согласия в отношении предмета спора, он передаётся на рассмотрение в арбитражный суд, в соответствии с подсудностью, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. За просрочку в оплате или выполнении работ, стороны имеют право предъявить друг другу требования об уплате неустойки в размере 0,04% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясение, эпидемия, наводнение, забастовка, военные действия, действия властей разных стран и другие чрезвычайные обстоятельства. К таким обстоятельствам не относятся, в частности нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 
п. 8.2 настоящего Договора, то она не может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как основание освобождения от ответственности, кроме случаев, когда данные обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения контрагенту, и обязана возместить второй Стороне причиненные ей убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8.6. Если Стороны в течение тридцати дней не придут к согласованному решению, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор. В этом случае Договор считается расторгнутым после проведения Сторонами взаиморасчетов по обязательствам, исполненным до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9. Особые условия и заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств.

9.2. Досрочное расторжение Договора допускается по взаимному письменному соглашению Сторон, в котором определяются условия прекращения договорных отношений.

9.3. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

- неоднократное нарушение сроков выполнения работ (начального, промежуточного, конечного) Подрядчиком;

- несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

- аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства лишающих Подрядчика права на производство работ;

Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической (более 3-х раз подряд) задержки им расчетов за выполнение работы;

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.5. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами Сторон, имеющими право на совершение подобных действий согласно действующим учредительным документам, либо другими лицами, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством.

9.6. Подписанные и скрепленные печатями факсимильные копии Договора и приложения к нему считаются действительными до получения сторонами оригиналов данных документов. Оригиналы документов должны быть направлены стороной Договора другой стороне почтой заказным письмом с уведомлением о вручении или переданы нарочным в течение 10 дней с момента подписания Договора.

9.7. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие устные или письменные договоренности теряют силу.

10. Приложение:

10.1. Локально-сметный расчёт № _____.

11. Адреса и платёжные реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОАО «ШЗГ»)

346513, Россия Ростовская область г.Шахты пер Якутский ,2

ИНН 65155010796 КПП 615501001 ОГРН 1026102769417

свид-во Серия 61 № 002110067 от 12.08.2002г

Р/сч 40702810905050003410

в ФКБ «Петрокоммерц» в г. Ростове-на-Дону

К/с 30101810300000000986 БИК046015986

ОКАТО 060440000000

ОКПО 00221623

ОКВЭД 29.12.1 ,25.13.3

ПОДРЯДЧИК:

12. Подписи сторон

| «Заказчик» |  | «Подрядчик» |
| --- | --- | --- |
| Управляющий ОАО «ШЗГ» |  | _________________________ |
| _______________ Геркен Н.В. |  | _________________________ |